## PRESUPUESTO (5)
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
PROGRAMA 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES
NOMBRE DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON 26 POSTES DE 12-750, 7 DE 9-400 Y 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CHAPARRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS RIO GRANDE, ZAC.
CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO
DE | DE | O | UNITARIO | IMPORTE
TRABAJO | MEDIDA | VOLUMEN | (PESOS) | (PESOS)
MEDIA Y BAJA TENSION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, DE LINEA PRIMARIA, INCLUYE: CEPAS, CONDUCTOR, AISLAMIENTOS,HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUYE: CEPAS, CONDUCTOR, AISLAMIENTOS,HERRAJES, LUMINARIAS LED DE 75 W,SISTEMAS DE TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, CON LINEA SECUNDARIA, INCLUYE: CEPAS, CONDUCTOR, AISLAMIENTOS,HERRAJES, LUMINARIAS LED 75 W, SISTEMAS DE TIERRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 9-400, CON RETENIDA, INCLUYE: CEPAS, AISLAMIENTOS, HERRAJES, ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA 13200/240-120V MARCA PROLEC O SIMILAR , INCLUYE: CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, HERRAJES, SISTEMA DE TIERRAS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
PROYECTO, TRAMITES Y LIBRANZA ANTE CFE | SERVICIO | 1
LETRERO CARRETERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2", LAMINA LISA CAL.18, INCLUYE EQUIPO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FONDEO CON COLORES AUTORIZADOS, ROTULACION DE LOGOTIPOS(SEGÚN DISEÑO), SECCION DE 1.50X2.70M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SUB-TOTAL
NOTA : TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A |  |  | TOTAL
Formuló:
ING. JOEL GARCIA ALDABA
Reviso:
M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Autorizo:
ING. JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL |  |  | FIRMAS
LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.". Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente